Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne

 w Koniecpolu

ul. Zachodnia 30/40

42-230 Koniecpol

tel./fax  +48 34 354 04 10

e-mail : zuk_koniecpol@wp.pl

OGŁOSZENIE O ZAMOWIENIU
W sprawie ogłoszenia o zamówieniu na : ,,Odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, skratek, zawartości piaskowników oraz odpadów ze studzienek kanalizacyjnych w latach 2019-2020.”

Koniecpol, październik 2018 rok

1.     Zamawiający Informacje ogólne

1.1. Zamawiającym jest  : Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Koniecpolu  

          ul. Zachodnia 30/40, 42-230 Koniecpol, tel./fax 34 354 04 10,
          e-mail : zuk_koniecpol@wp.pl, 

                adres strony internetowej : www.mpk.koniecpol.pl
1.2.     Zamówienie nie podlega ustawie o ustawie zamówienia publicznego.

1.3.    Specyfikację istotnych warunków zamówienia Zamawiający udostępnia na stronie  
                internetowej : www.mpk.koniecpol.pl
2.            Tryb udzielania zamówienia

                  Postępowanie prowadzone jest w trybie ogłoszenia. Dotyczy zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotówkach równowartości 30 000 euro na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3.            Opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca odbiór i zagospodarowanie w  
              2017-2018r następujących odpadów: 
3.1.1. Ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o uwodnieniu ok. 80% w ilości ok. 100 Mg (kod odpadu 19 08 05) odbieranych z obiektu Oczyszczalni Ścieków w Koniecpolu ul. Rzeczna.- rocznie
3.1.2. Skratek w ilości ok. 18 Mg (kod odpadu 19 08 01 ) w tym odbieranych  z  obiektu Oczyszczalni Ścieków w Koniecpolu ul. Rzeczna- rocznie
3.1.3. Zawartości piskowników  w ilości ok.18 Mg (kod odpadu 19 08 02) w tym   odbieranych z obiektu Oczyszczalni Ścieków w Koniecpolu  -rocznie
3.1.4. Odpadów ze studzienek kanalizacyjnych w ilości ok. 5 Mgr -rocznie
                      (kod odpadu 20 03 06) w tym odbieranych z obiektu Oczyszczalni Ścieków w   

                      Koniecpolu ul. Rzeczna.    

Podane powyżej ilości komunalnych osadów ściekowych , skratek, zawartości   piaskowników oraz odpadów ze studzienek kanalizacyjnych, sa ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie.

3.2. Pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia :

3.2.1. Zagospodarowanie odebranych ustabilizowanych komunalnych osadów   ściekowych, skratek, zawartości piaskowników (piasku) oraz odpadów ze studzienek kanalizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3.2.2. W przypadku zamiaru Wykonawcy rolniczego wykorzystania ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych , Wykonawca po podpisaniu umowy na realizację przedmiotowego zamówienia zobowiązany jest :

· Poddać badaniom glebę przed zastosowaniem na niej odebranego ustabilizowanego komunalnego osadu ściekowego,

· Przedstawić Zamawiającemu wyniki wymienionego powyżej badania gleby oraz informację o dawkach ustabilizowanego komunalnego osadu ściekowego, które można zastosować na gruntach przeznaczonych przez Wykonawcę do prowadzenia działalności związanej z przedmiotem zamówienia i znajdujących się w jego dyspozycji, a także inne dane wymagane na podstawie obowiązujących przepisów.

               Do określenia przez Wykonawcę dawek ustabilizowanego komunalnego osadu       ściekowego, które będzie mógł zastosować na gruntach przeznaczonych przez niego do prowadzenia działalności związanej z przedmiotem zamówienia i znajdujących się w jego dyspozycji, Zamawiający udostępni Wykonawcy przeprowadzone przez Zamawiającego zgodnie z § 5 ust. 2 pkt  1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 06.02.2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych ( Dz. u. z 2015r. poz. 257) raz na 6 miesięcy badania osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków w Koniecpolu.

3.2.3. Wykonawca zobowiązany będzie do odbioru :

· ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z terenu oczyszczalni ścieków w   Koniecpolu z wiaty do suszenia osadu.

· skratek gromadzonych w pojemnikach 1100 l z terenu oczyszczalni w Koniecpolu, w terminach każdorazowo uzgodnionych z Zamawiającym.

· zawartości piaskowników gromadzonych w pojemnikach 1100 l z terenu oczyszczalni ścieków w Koniecpolu, w terminach każdorazowo uzgodnionych z zamawiającym.

· odpadów ze studzienek kanalizacyjnych z terenu oczyszczalni ścieków w Koniecpolu, w terminach każdorazowo uzgodnionych z Zamawiającym.

3.2.4. Każdorazowy odbiór ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, skratek, zawartości piaskowników i odpadów ze studzienek kanalizacyjnych wymaga potwierdzenia przez Wykonawcę lub osobę przez niego upoważnioną na karcie przekazania odpadu przygotowanej w dwóch egzemplarzach przez zamawiającego, zgodnie z obowiązującym wzorem, określonym w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12.12.2014r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014r. poz.1973)

3.2.5. Ustalenie ilości odbieranych ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, skratek, zawartości piaskowników i odpadów ze studzienek kanalizacyjnych odbywać się będzie  za pomocą obmiaru wyrażonego w m³  przeliczenia przy użyciu poniższych wskaźników na Mg

- osad                                                          1 m³ = 1,16 Mg

- skratki                                                       1 m³ = 1,20 Mg

- zawartość piaskowników                          1 m³ = 1,35 Mg

- odpady ze studzienek kanalizacyjnych     1 m³ = 1,50 Mg

lub będzie ważone komisyjnie na wadze Zamawiającego lub Wykonawcy

3.2.6. Wykonawca zobowiązany jest do przetransportowania odebranych ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, skratek, zawartości piaskowników i odpadów ze studzienek kanalizacyjnych przy użyciu własnego sprzętu wskazanego w  wydanej wykonawcy przez właściwe organy decyzji o zezwoleniu na prowadzenie zbierania odpadów  oraz transport odpadów i przetwarzanie odpadów bądź innych odpowiednich decyzji zgodnych z przepisami.

3.2.7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za odbiór, w tym załadunek i transport oraz za zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, skratek, zawartości piaskowników i odpadów ze studzienek kanalizacyjnych.

Do wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia zastosowanie mają następujące przepisy:

· Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach ( Dz. U. z 2018r.,poz. 992 ze zm.)

· Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ( tj. Dz. U. z 2018r., poz.799ze zm.)

· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 06 lutego 2015r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych ( Dz. U. z 2015r. poz. 257)

· Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12.12.2014r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. u. z 2014r. poz.1973).

Na potwierdzenie braku obecności w objętych przedmiotem zamówienia osadu ściekowych bakterii chorobotwórczych z rodzaju Salmonella, Zamawiający udostępnia :

· Sprawozdanie Nr SB/100757/10/2018 z badań osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków w Koniecpolu przeprowadzonych w dniu 11.10.2018r stanowiące załącznik nr  3 do niniejszego ogłoszenia.

4. Termin wykonania zamówienia

Zamówienie należy zrealizować w terminie do dnia 31.12.2018r.

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia   tych  warunków.

5.1. O udzielenie niniejszego zmówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki :                                                              

5.1.1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub   czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku :

W niniejszym postępowaniu Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada 
a) zezwolenie na transport odpadów wydane przez właściwy organ lub wpis do rejestru, o którym mowa art. 49 ust. 1 zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U z 2018r., poz. 992), w zakresie :

· 19 08 05 Osady ściekowe,

· 19 08 01 Skratki,

· 19 08 02 Piaskowniki,

· 20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych.

b)  uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, odpowiednio do wybranej metody zagospodarowania bądź utylizacji odpadów
6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

6.1. W celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie posiadaniu uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności należy przedłożyć :

a).zezwolenie na transport odpadów wydane przez właściwy organ lub wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach ( Dz. U. z 2018r., poz.992) , w zakresie:

· 19 08 05 Osady ściekowe,

· 19 08 01 Skratki,

· 19 08 02 Zawartość piaskowników,

· 20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych.

6.2. Wykonawcy, którzy złożą ofertę na przemysłowe zagospodarowanie bądź termiczną utylizację komunalnych osadów ściekowych  powinni posiadać aktualne zezwolenie na przetwarzanie odpadów lub wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 i nast. Ustawy o odpadach. W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku. Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć aktualny odpis w właściwego rejestru bądź potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię aktualnego zezwolenia na przetwarzanie odpadów.
6.3. Wykonawcy, którzy złożą ofertę na  stosowanie osadów ściekowych w rolnictwie powinni wykazać, że władają powierzchnią ziemi, na której osady będą zagospodarowane rolniczo

7. Informacja o sposobie porozumiewania się

Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów :

7.1. Wszelkie oświadczenia i zawiadomienia, wnioski lub informacje Zamawiający i Wykonawcy zobowiązani są  przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

 Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski,        zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej potwierdza fakt ich otrzymania.

7.2. Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia.

7.3. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, nie później niż na 2 dni przed upływem składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

7.4. Wyjaśnienia Zamawiający umieści na stronie internetowej.
8. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

Osobą  ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami, w sprawach dotyczących wymogów jakościowych przedmiotu zamówienia :

Elżbieta Cuprian- kierownik działu wodociągów i kanalizacji
Tel. 697 470 100

Tel./fax + 48 34 354 04 10

e-mail : zuk_koniecpol@wp.pl

Kontakt : od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00

9. Termin związania z ofertą

9.1. Wykonawca związany będzie złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania                               

        związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

9.1. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na trzy dni przed upływem terminu związania ofertą  zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

10. Opis sposobu przygotowania ofert

10.1 Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.

10.2 Wraz z ofertą należy złożyć wymagane przez zamawiającego dokumenty, oświadczenia i pełnomocnictwa o ile takie zostały udzielone.

10.3 Oferta, aby była ważna musi być podpisana przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy, wymienionych w aktualnych dokumentach rejestracyjnych firmy lub przez osoby posiadające pisemne pełnomocnictwo.

10.4 Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom.
10.5 Oferta powinna znajdować się w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem Wykonawcy oraz napisem : "Oferta na usługę odbioru i zagospodarowania ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, skratek, zawartości piaskowników oraz odpadów ze studzienek kanalizacyjnych w latach 2019 i 2020".

10.6 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.

10.7 Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

10.8 Formularz ofertowy stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

11.1 . Oferty należy składać w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w  

        Koniecpolu, ul. Zachodnia 30/40 , 42-230 Koniecpol, do dnia 14.11.2018 roku, do    
        godz. 10.00

11.2. W przypadku złożenia oferty po terminie, Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę.

11.3.  Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa  Komunalnego w Koniecpolu, ul. Zachodnia 30/40 , 42-230 Koniecpol, o godz. 10.15 w dniu 14.11.2018 roku.

12. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

12.1. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium :

· cena 100 %

13. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze ofert w celu zawarcia umowy w sprawie ogłoszenia

13.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje o 

         wyborze oferty najkorzystniejszej na tronie internetowej oraz w miejscu publicznie                                                               

         dostępnym w swojej siedzibie.

13.2. W przypadku, gdyby wybrana w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona                                                                                przez dwóch lub więcej Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może zażądać umowy regulującej współpracę tych podmiotów przed przystąpieniem do podpisania umowy o zamówienie.

13.3.  Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia i wyborze najkorzystniejszej oferty. Zawiadomienie to zostanie przesłane faxem lub drogą elektroniczną. 

13.4.  Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia  przed upływem terminów, o których mowa w pkt 13.3, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia :

·  Złożona zostanie tylko jedna oferta

· Nie zostanie odrzucona żadna oferta oraz nie zostanie wykluczony żaden Wykonawca.

13.5. Do umów w sprawach zamówienia zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

14. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej                                                            umowy w sprawie zamówienia

       Wzór umowy stanowiący załącznik Nr 2 do ogłoszenia określa pozostałe istotne dla                                                                                                                  

        stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

Załączniki :

1. Załącznik nr 1 – wzór formularza ofertowego wraz ze wzorem formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 1a do formularza ofertowego.

2. Załącznik nr 2 – wzór umowy

3. Załącznik nr 3 - sprawozdanie Nr SB/100757/10/2018 z badań osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków w Koniecpolu przeprowadzonych w dniu 11.10.2018r
